上海中医药大学2023年11·9消防演习方案

为宣传普及法律法规和安全知识，增强我校师生消防安全意识，提高火灾初期灭火、与逃生自救能力，落实“预防为主、防消结合”的工作方针，增强应付突发事件和自防自救能力，拟举办一场实验室压力容器（特种设备）故障引发突发火灾应急疏散和灭火器灭火演练，特制定本方案。

一、主办单位：上海中医药大学保卫处

二、演练时间：2023年11月9日（周四）下午13:30

二、演练地点： 蔡伦路1200号5号实验楼216室和创新楼北面女贞路

三、演练人员： 学校各部门安全员、压力容器（特种设备）管理员和操作员、中药研究所师生、2023年新入职教职员工及安保队员

四、演练内容：

1.消防安全常识培训；

2.实验室压力容器（特种设备）火灾疏散逃生演练；

3.灭火器灭火演练。

五、演练领导小组成员

总指挥：孙鸿杰

副总指挥：金治佳 张若愚

成员：任 翔   陆 旸   翁骏涛   曹明义   顾卓伟   陈  武

六、前期准备

1、活动宣传及通知

（1）在OA公告栏，学校安全员、特种设备管理员微信群发布消防演练通知。

（2）通知5号实验楼内人员，演练过程中出现警报声请勿惊慌

2、活动所需材料准备

（1）疏散逃生演练器材：毛巾。

（2）灭火器模演练器材：灭火器、汽油桶2个、点火棒2根、打火机。

七、疏散逃生演练步骤

1、演练前集合：全体演练人员在5号实验楼大厅集合，现场讲解火灾逃生的基本知识和注意事项。

2、全体参与演练人员集中到5号实验楼二楼内指定地点，并清点参与人数。

3、模拟火情报警：13：40时，5号实验楼216室压力容器存放点内出现烟雾，触发烟雾报警器，总控制室通过监控确认有浓烟冒出，内部发生火灾。

4、发布信号：5号楼火警警铃响起，5号实验楼内各个通道随即打开，组织师生疏散撤离，引导演练人员按指定路线有序、迅速撤离。

5、集合报告：全体演练人员紧急疏散到创新楼北侧女贞路空地指定区域集合，清点人数，确认参与演练人员全部安全撤离。

6、逃生演练结束后现场总结，分析演练中存在的不足及改进措施。

八、灭火器使用演练

1、演练前集合：全体演练人员在创新楼北侧女贞路集合，现场讲解灭火器使用方法和注意事项。

2、体验灭火器灭火：安保人员点燃汽油桶，演练人员分组手持灭火器按照操作规范对准着火点进行灭火演练。

3、演练结束后参与人员分享演练感受。

上海中医药大学

保卫处

2023年11月2日